## Лист2
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №11" акимата города Астаны
приложение №1 к объявлению от 31.01.2023 г.
№ лота | Торг.наимен. | Лек.форма | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма, тенге
1 | Лизирующий раствор STROMATOLYSER-4DL 1x2l | FFD-220A 2L*1 | упак | 42200 | 17 | 717400
2 | Лизирующий раствор STROMATOLYSER-4DS 1x42ml | FFS-800C 42ml*1 | упак | 96200 | 13 | 1250600
3 | Лизирующий раствор SULFOLYSER 1x500ml | 500ml*1 | упак | 26600 | 17 | 452200
4 | Изотонический разбавитель (20л/уп) cellpack pk-20L | 20L | упак | 52300 | 60 | 3138000
5 | Cellclean cl-50 | 50ml | упак | 49700 | 2 | 99400
6 | URISCAN 11strip (тест полоски для исследования мочи на анализаторе YD Uriscan Optima) | 100тест стрипов | упак | 19000 | 200 | 3800000
7 | Code Free FARMAKTIV (тест полоски для определения глюкозы) 50 | 50 тест полосок | упак | 4020 | 200 | 804000
8 | Скарификары | Одноразовый автоматический стерильный с глубиной прокола2,4мм с иглой 21G | шт | 65 | 15000 | 975000
9 | Контрольная кровь E-CHECK-XS 1.5ml 3ур | Контрольная кровь 3уровня по 1,5мл,для определения контроль крови | упак | 47000 | 3 | 141000
10 | Услуга по проведению межлабораторных сличительных испытаний общего анализа крови (16 показателей) для 3 dif анализаторов - 2 цикла | Контрольные материалы по внешней оценке качества гематологических исследований | услуга | 88548 | 1 | 88548
11 | АГКЛ-РМП (кардиолипиновый антиген) | 10фл по 2мл | упак | 20000 | 5 | 100000
12 | RPR - Carbon-DAC Сифилис РПР - Карбон Тест DAC - SpectroMed s.r.l. | для определения сифилиса 1*1,0 | упак | 5750 | 100 | 575000
13 | экспресс-тес тна вскрытую кровь в кале | тест для скрытой крови в кале | упак | 1391 | 1500 | 2086500
14 | Краска АЗУР-Эозим по Романовскому | Краска в бутыле | литр | 7500 | 2 | 15000
15 | Капиляры СОЭ | стеклянные мерные | упак | 170 | 1 | 170
16 | Наконечник универсальный д/дозаторов 2-200 мкл, п/п, уп.1000 шт, Гритмед | желтые | упак | 3500 | 10 | 35000
17 | Карандаш (Vitrograf-маркер)по стеклу красный №50 | синие ,красные карандаши | упак | 97 | 1 | 97
18 | Азотная кислота концентрированная 100% | (химическая чистая) | литр | 816 | 1 | 816
19 | Набор для исследования кала по Като | для окраски препаратов | набор | 72000 | 3 | 216000
20 | Цоликлон Анти-Д Супер, 100 доз,10 мл 1фл; | реагент | набор - 10фл | 22800 | 1 | 22800
21 | Эритротест ЦоликлонАнти-А | для определениягруппыкрови | набор - 10фл | 10200 | 1 | 10200
22 | Эритротест ЦоликлонАнти-В | для определениягруппыкрови | набор - 10фл | 10200 | 1 | 10200
23 | Экспресстест для опред.скр.кровь в кале |  |  | 1391 | 2000 | 2782000
24 | Пробирки микротейнеры К2ЭДТА 0,25-0,5мл. | для гематологических исследований капиллярной крови | шт | 92 | 6000 | 552000
25 | CELLPACK DCL (Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL 20л для автоматического гематологического анализатора XN-330 , SysmexCorporation) | для гематологических исследований капиллярной крови | упак | 43791 | 30 | 1313730
26 | SULFOLYSER 500 мл (Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови) для автоматического гематологического анализатора XN-330 , SysmexCorporation) | для гематологических исследований капиллярной крови | упак | 26550 | 11 | 292050
27 | LYSERCELL WDF 2 л (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) для автоматического гематологического анализатора XN-330 , SysmexCorporation) | для гематологических исследований капиллярной крови | упак | 66249 | 11 | 728739
28 | FLUOROCELL WDF 2*22мл (Окрашивающий реагент FLUOROCELL WDF) для автоматического гематологического анализатора XN-330 , SysmexCorporation) | для гематологических исследований капиллярной крови | упак | 112440 | 11 | 1236840
29 | XN-L Check L1 (контрольная кровь XN-L Check L1) 213570 | для гематологических исследований капиллярной крови | флак | 60209 | 3 | 180627
30 | XN-L Check L2 (контрольная кровь XN-L Check L2) 213571 | для гематологических исследований капиллярной крови | флак | 60209 | 3 | 180627
31 | XN-L Check L3 (контрольная кровь XN-L Check L3) 213572 | для гематологических исследований капиллярной крови | флак | 60209 | 3 | 180627
32 | Камера Горяева | для подсчета форменных элементов | шт | 5770 | 1 | 5770
33 | Лизирующий раствор BM Lizat 1L. Для гематологического анализатора ВМ НЕМ3 | 1L | упак | 135000 | 35 | 4725000
34 | Дилюент ВМ Diluent(20L). Для гематологического анализатора ВМ НЕМ 3 Изотонический разбавительбуферный раствор. Темпер для хранения +15+30С. | 20L | упак | 105000 | 50 | 5250000
35 | Чистящий раствор ВМ Cleaner (1L). Для промывки всех узлов гематологического анализатора ВМ НЕМ3.Темпер для хранения +15+30С. | 1L | упак | 97500 | 3 | 292500
36 | Внешний раствор ВМ Eхternal Cleaner (100ml)Для гематологического анализатора ВМ НЕМ 3. Темпер для хранения +15+30С. | 100L | шт | 97500 | 3 | 292500
37 | Контрольный материал 3 Diff Control L |  | шт | 105000 | 3 | 315000
38 | Тест полоски для мочевого анализатора ВМ URI 500 BM URI 11 (ph, Nit, SG, Blo, Glu, Urob, Ket, Leu, Prot, VC) по 11 параметрам. | уп на 100 тестов | упак | 14780 | 300 | 4434000
39 | Контрольный материал по 11 параметрам | фл | упак | 105000 | 3 | 315000
ИТОГО | [5 empty] | 37614941