## дрель электрическая
Дрель электрическая травматологическая ДЭТ-01А. Элетродрель травматологическая малогабаритная с комплектом насадок и приспособлений для обработки ткани используется при сверлении отверстий, проведении спиц, заворачивании и отворачивании различных винтов, взятии проб костной ткани, извлечении винтов со сломанными головками. Входящие в комплект поставки сменные держатели обеспечивают простое и надежное крепление спиц и сверл различных диаметров с помощью разработанного нами специального патрона. Набор отверток позволяет использовать при остеосинтизе кортикальные и спонгиозные винты с любыми конструкциями головок. Специальная пустотелая фреза необходима при взятии проб костной ткани для биопсии и при извлечении винтов со сломанными головками. В набор инструмента включен универсальный трехкулачковый патрон, позволяющий использовать рабочий инструмент в более широком диапозоне диаметров. Дрель ДЭТ-01А является дальнейшим развитием выпускавшейся ранее дрели ДЭТ-01 и предназначена для работы как в спец. Клиниках, так и в полевых условиях. В ней использован электропривод «HITACHI» Япония, работающий от аккумуляторной батареи. Зарядное устройство и две аккумуляторные батареи прилагаются. Наличие реверса и питание от автономного беспроводного источника обеспечивает высокую эффективность и универсальность электродрели. Основные преимущества электродрели ДЭТ-01 А : удобная и быстрая замена рабочего инструмента; - работа в автономном режиме ( питание от аккумуляторной батареи) ; - электробезопасность; - небольшие габариты и вес; -надежность и удобство эксплуатации. Техническая характеристика Диапозон диаметров сверления A:A мм : 0,6-6. Наибольший диаметр заворачиваемой резьбы, мм : 6.Напряжение аккумуляторной батареи, В: 7,2. Частота вращения, об/ мин: 600. Направление вращения: реверсивное . Потребляемая мощность, Вт: 100. Габаритные размеры6 длина. мм: 200, высота , мм: 252, ширина, мм: 45. Масса, кг- дрель:0,7, батарея:0,4, - зарядное устройство: 0,44. Комплектность: Электродрель со специальным патроном - 1. Аккумуляторная батарея- 2. зарядное устройство - 1, патрон универсальный с ключом - 1, комплект сменных инструментов :- спицепроводник - 1, - отвертка шлицевая двухстороняя - 1, - отвертка крестовая двухстороняя - 1, - отвертка шестигранная - 1, - держатель сверла со сверлом О 2 мм - 1, - держатель сверла сос сверлом О 2,5 мм - 1, - держатель сверла сос сверлом О 3 мм - 1, -держатель сверла сос сверлом О 3,5 мм - 1, -держатель сверла сос сверлом О 4 мм- 1, - отвертка для крепления сверл в держателях - 1, - 1 сверло О 2 мм - 1, - сверло О 2,5мм - 1, - сверло О 3 мм - 1, - фреза специальная полная - 1. Металлический кейс - 1, паспорт - 1, дополнительный набор сменного инструмента 9 (по желанию заказчика): Комплект метчиков для нарезания кортикальной резьбы 2 шт, Комплект дисковых фрез 2 шт.О 40 мм, О 63 мм
Количество 1 шт
Цена - 713 016,92 тенге

## Стол для гипса
Стол для гипса изготовлен из металлического профиля 20*20*1,5 кв сечения и ошито листовой сталью толщиной 1 мм. корпус покрыт полимерно-порошковой краской RAL 7035. Столешня и 3 емкости для гипса изготовлены и нержавеющей стали марки AISI 304, отвечающей всем требованиям Санпина. Столешня сдвигается вправо за счет телескопических направляющих . Большая емкость находится сверху, две небольшие емкости под ней. две небольшие емкости предназначены для разведении гипса или других работ. Стол двухдверный за дверью справа имеется одна полка. дверь слева имеет нишу габарита 1000*500*750
Количество 1 шт
Цена 461 100 тенге

## Подушка кислородная
Кислородная подушка-устройство, предназначенное для вдыхания кислорода. Кислородная подушка состоит из прорезиненного мешка емкостью 25 л. Кислорода, резиновой трубки с зажимом и мундшуком. Подушка наполняется из кислородного баллона ( в аптеках.ю лечебных учреждениях). прежде чем дать больному дышать кислородом, на подушку надевают наволочку или оборачивают ее чистой простыней; мундштук обрабатывают тампоном, смоченным в 3% растворе перекиси водорода. Затем мундштук покрывают смоченной в воде марлей, прижимают ко рту больного и зажимом регулируют подачу кислорода. Вдыхание кислорода проводится в течение 5-10 мин. с перерывами. Применение кислородной подушки проводится исключительно по назначению врача.
количество 1 шт
Цена за единицу 10500 тенге