Лот №1
Штатив
Техническая спецификация
Штатив с итальянскими крючками - для длительных инфузионных вливаний.
Инфузионная стойка или Штатив для вливания – это вид медицинской техники, который незаменим при комплектации больничных палат, отделений интенсивной терапии и реанимационных блоков. Он предназначен для фиксации емкостей с лекарственными растворами при проведении различных лечебных процедур. Кроме того, данные изделия могут использоваться в домашних условиях, когда человеку требуется регулярная медицинская помощь, но нет возможности для долговременного размещения его в стационаре.
[bookmark: _GoBack]Регулируемый до высоты 2,5 метров. С колесами. 
Характеристики:
Материал - каркас, цветной металл
Крючки - Италия
Цена                                         12 250 тенге[image: C:\Users\Ерик\Downloads\mTlvPWMt.jpg]
Количество                             1 шт      










Лот №2
Измеритель артериального давления ИАД-01-1 – «Адъютор» комплектация 1
[image: C:\Users\Ерик\Desktop\Ерсін\1729\тонометр, штатив\тех спец тонометр.jpg][image: C:\Users\Ерик\Desktop\Ерсін\1729\тонометр, штатив\тех спец тонометр2.jpg]
При поставке товара Поставщику необходимо предоставить Заказчику регистрационное удостоверение, сертификат о признании утверждения типа средств измерений. 
Цена                                  6 750 тенге
Количество                        50 шт
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Texunveckasn XapaKTepHeTHKa

Havepureas aprepuaibuoro aasienns HAT-01-1- "Axwiorop", (Cpejtasis manzera)
Axapiotop 3A0, Pocenst PK-MT-7Ne010461 o7 14.11.2012 1

Hsmepureas aprepuainnoro aapaenns HAT-01-1 — «Annoropy kommexrauns 1

Hauvenosanue napayerpa Ha isaite 1w/ passep mapamerpa ‘
Koviiexranns
| Masomerp Manowmerp memGpanibiii MeAMUMACKHI 115

| wsveputencii aprepHatbioro maieHns MMM-01-
«Amvioropr®, Moandurauns MMM-01-1-

| «Amvioropy B MeraInuecKoM Kopriyce. JlHaverp

| WidepGaaTa S0 MM, ¢ BOIMOZKHOCTbIO KatHGPOBKH

Matkera BIPOCIIAA CPC/HSS MAKETd ¢ KOMbLOM, 0OXBaT (25-38
M), liedaonosas
DoHena0CKON | Crerodonengockon CO-01 - «Auproropr® ¢

ORHOCTOPONHETt POHEHIOCKOMHUECKOH MON0BKO#H IS
ayCKyJIbTaunu TOHOB KOpOTKOBA Y B3POCILIX.
Per. Y aocrosepenie Degiepaninoii ciykGul 10
| namopy b cdepe pasooxpanenia No PIH2014/1813
o1 09.11.2017 4
Harnetarein HarHeTaTeNb PYUHON W3 HATYPAlILHOTO NaTeKca ¢
| MET.HPOALYATHIM PErYAATOPOM CBPOCa JABACHHSI
OBPATIILIM KIIANAHOM

| MueBmokamepa UeIBHOIMTAs [HEBMOKAMepa U3 TaTekca 2-TpyBounas
Jose st | (B cGope ¢ HEONOBOI MAHIKETOH)
Macniopt | Hacnopt: HECTPYKUMSA 1O IKCILIyaTalMt ONHCaHue

Oyraap
Hiauenayaishas yrnakoska KOpOGK:
- MeToa usmepenus | Meroa Koporkosa

dyTap ¢ AorotHION

13 MUKPOTO(POKAPTOLE |
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| Auanazon u3Mepenuii

L Bl L
[MorpeniHocTnb H3Mepernuit

| Jlanenue
LleHa deieHns Kbl

| Bec

sepxunii npesen — 300 mm pr. cr.
HIKHHI npeaest — 0 MM pr. CT.

153 wvi pret. (£0.4 la) Ha yuactke ot 0 10 300 s

pT. CT. 1IpH Temnepatype ot +15¥C no +25*C

sy pr.cT. B adanasone 0 - 300 Mm pr.ct.
2 MM pT. CT.

r

| YeaoBust IRCILIYATALHE

| Temnepatypa

Ot +10*C no +40*C

BraxkHocts

85Y% (6es KonaeHcaUKH)

YeaoBust Xpanenns

Temneparypa

Or -19*C ao +50*C

BaaxHocTh

Menee 85%





