## Лист1
приложение №1 к объявлению от 17.02.2022 г.
№ Лота | Наименование товаров работ и услуг | Краткое описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки
1 | Столик процедурный хирургический с 1 выдвыжним ящиком, с 2 нержавеющими поддонами | Габариты: 550*350*800мм. Один выдвижной ящик для хранения материалов и инструментов. Два глубоких нержавеющих поддона. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 50 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. | шт | 20 | 88700 | 1774000 | В течении 15 календарных дней с момента заявки
2 | Пинцет хирургический общего назначения 150*1,5 мм | Пинцет хирургический прямой — незаменимый инструмент при проведении оперативных вмешательств. Изделия общего назначения предназначены для удержания и фиксации плотных тканей, связок, мышц. | шт | 3 | 1400 | 4200
3 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром бикс КСКФ-9 | Коробки стерилизационные круглые с фильтрами предназначены для размещения в них перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента и других предметов медицинского назначения с целью стерилизации в паровых медицинских стерилизаторах и доставки к месту использования, а также стерильного хранения в течении 20 суток. Фильтры сохраняют свои фильтрующие свойства после 60 циклов стерилизации. Металлические детали коробок изготовлены из нержавеющей стали. | шт | 3 | 12900 | 38700
4 | Гигрометр психометрический ВИТ-1 | Гигрометр психрометрический ВИТ-1 для измерения температуры Гигрометр психрометрический ВИТ-1 применяется для измерения температуры и относительной влажности воздуха во внутренних помещениях: на складах, в торговых залах, в материальных комнатах, в архивах, в офисных, производственных, жилых и прочих отапливаемых в зимний период помещениях. В приборе используется дистиллированная вода, поэтому температура внутри помещения, в котором размещен гигрометр, не может быть ниже 0°С. Минимальная температурный для измерения влажности +5°С; максимальная температура +25°С. Если помещение имеет большую максимальную температуру, то применять необходимо гигрометр психрометрический ВИТ-2, у него температурный диапазон измерения влажности: от +20°С … до +40°С по конструкции гигрометр психрометрический ВИТ-2 выполнен аналогично гигрометру психрометрическому ВИТ-1. | шт | 10 | 3500 | 35000
5 | Гигрометр психометрический ВИТ-2 | Применяется для измерения относительной влажности воздуха и температуры в складских помещениях, материальных комнатах, шелковичных, тепличных, птицеводческих хозяйствах. Описание На пластмассовом основании закреплены два термометра, температурная шкала, психрометрическая таблица и стеклянный питатель. Термом. жидкости ВИТ-2 - толуол Порядок работы: В питатель гигрометра заливают дистиллированную воду. Измерение относительной влажности воздуха основано на разнице показаний “сухого“ и “увлажненного“ термометров. После снятия показаний термометров по психрометрической таблице определяют относительную влажность воздуха. Диапазон измерения t °С, +15 …+40 | шт | 10 | 3500 | 35000
1886900