| № Лота | Наименование | Техническая спецификация | Количество | Цена за ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бактерицидный рециркулятор | В рециркуляторе установлена бактерицидная лампа мощностью 30 Вт. Высота корпуса составляет 1070 см, поэтому наиболее подходящее его расположение на полу. Для профилактики прибор можно включать на 1-2 часа в день, а при заболевании людей или большой проходимости можно оставлять включенным на целый день. Технические характеристики: Рекомендуемый объем помещения: 30 м³ Размер (± 5%): Ø110х1070 мм Потребляемая мощность: 31 Вт Производительность: 30 м³/ч Уровень шума: 40 дБ Основные характеристики Категории помещений: I, II, III, IV, V Тип облучателя: Закрытый Тип цоколя лампы: G13 Цвет корпуса: Белый, Голубой Количество ламп: 1 шт. Материал корпуса: Пластик Наличие индикатора наработки ламп: Да Электропитание: 220 В 50/60 Гц Транспортные характеристики Упаковка: Картонная коробка Вес брутто (ед): 1.7 кг Вес нетто (ед): 1.4 кг Габариты в упаковке (ед): 110*12*12 см Количество в транспортной упаковке: 12 шт Объем (ед): 0.01584 м³ Упаковка (ед): Картонная коробка Вес брутто: 25.7 кг Габариты в упаковке: 113*51*39 см Объем: 0.224757 м³ Лампа рециркулятора функционирует 8000 часов. | 5 | 118 400 | 592 000 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 592 000 |