Приложение №1 к объявлению о закупе от 27.01.2021 г.

| № Лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. тенге | Сумма, тенге | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облучатель-рециркулятор медицинский | Основные характеристики: Материал корпуса Пластик; Электропитание 220 В/50 Гц; Количество ламп 1 шт.; Категории помещений I, II, III, IV, V; Тип цоколя лампы G13; Тип облучателя Закрытый; Наличие индикатора наработки ламп – Да; Транспортные характеристики: Вес брутто (ед) 1.3 кг. Вес нетто (ед) 0.9 кг. Габариты в упаковке (ед) 66*12*11.5 см. Количество в транспортной упаковке – 12 шт. Объем (ед) 0.009108000000000002 м³ Упаковка (ед) картонная коробка Вес брутто 16,8 кг. Габариты в упаковке 68*49*36,5 см Объем 0,121618 м³ Упаковка Картонная коробка Технические характеристики Уровень шума 40 дБ Производительность 30 м³/ч Потребляемая мощность - 20 Вт Рекомендуемый объем помещения - 30 м³ Размер (± 5%): 610*95*105 мм | шт. | 16 | 117 060 | 1 872 960 | В течении 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика |
| 2 | Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления передвижной | Технические данные: Источники излучения: 4 шт.; Производительность: 270 м³/час*; Потребляемая мощность: 290 Вт; Габариты: 300х300х1050 мм; Масса, не более: 8,9 кг. | шт. | 5 | 91 000 | 455 000 | В течении 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика |