## ИГД-02
Технические характеристики:
Время одного измерения, с, не более: 3;
Напряжение питания, В:3;
Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания, не менее:1500;
Срок службы, лет, не менее:8;
Масса, г, не более:89;
Габаритные размеры, мм, не более: 174*26*20;
Погрешность измерения: Допускаемре отклонение оценки граничного значения (26 мм рт.ст.) между нормальным и высоким давлением +/-2,0 мм рт. Ст.
Количество 10 штук
Цена за ед.- 287 000 тенге

## Экспресс анализатор концентраци
Технические характеристики:
Диапозон измерений: 10-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л)-электроды глюкозы
130-400 мг/дл (3,3-10,2 ммоль/л)-холестерин
50-500 мг/дл (0,8-6,86 ммоль/л) триглицериды
Источник питания: 2*3 В кнопочные литиевые батареи питания, тип CR 2032. Батарею питания можно использовать в течение одного года при условии проведения 3 измерений в день ( около 1000 измерений)
Размеры: 97 мм-длина
49 мм-высота
20,5 мм-ширина
вес:65 г (включая батарею питания
Дисплей : LCD (жидкокристаллический дисплей)
Температура хранения от +5 С до +30 С
Температура испотльзования от +10 С до +40 С
Границы влажности: Относительная влажность от 0% до 90% ( без конденсации)
Ограничение высоты 3 000 м
Объем памяти 500 показаний измерений с указанием даты и времени измерения
срок гарантии 3 года с даты производства
Количество 10 штук
Цена за ед.- 39 990 тенге