## Лист1
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №11" акимата города Нур-Султан
приложение №1 к объявлению от 01.04.2022 г.
№ лота | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге | Срок поставки
1 | Экспресс-тест 4-го поколения для определения HIV Ag/Ab | Назначение: для проведения обследования HIV людей в возрасте от 16 до 29 лет. Представляет собой иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного качественного определения антител к вирусу ВИЧ-1 (включая О) и вируса ВИЧ-2 (IgG, IgM, IgA) и антигена р24 ВИЧ в сыворотке, плазме и цельной крови человека. Он предназначен для использования специалистами для помощи в диагностике ВИЧ-инфекции. Особенности экспресс-теста 4-го поколения для определения HIV Ag/Ab: Время результата анализа не более 15 минут; возможность исследования образцов цельной крови, плазмы и сыворотки; требует не более 20 мкл образца материала для исследования; имеет встроенный контроль качества (контрольная полоса -С) и внешнего контроля Positivia HIV P24 Ag; В Упаковке: не менее 30 тест-кассет; капиллярные трубки (20 мкл) не менее 30 шт; разбавитель образца (5 мл) не менее 1 флакона; Срок годности: не менее 24 месяцев; Условия хранения от +2 по -30 градусов по Цельсию. | Упаковка | 10 | 45000 | 450000 | в течении 15 календарных дней с момента заявки
2 | Контроль Positivia HIV P24 Ag (HIV-1 P24 Ag положительный контроль 1фл/1мл, HIV-1 P24 Ag-отрицательный контроль 1 фл/1мл) | Контроль Positivia HIV P24 Ag (HIV-1 P24 Ag положительный контроль 1фл/1мл, HIV-1 P24 Ag-отрицательный контроль 1 фл/1мл) | Упаковка | 1 | 100000 | 100000 | в течении 15 календарных дней с момента заявки
| ИТОГО |  |  |  |  | 550000