| № Лота | Наименование | Техническая спецификация | Срок поставки | Количество | Цена за ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для гальванизации и электрофореза | Аппарат служит для профилактического и лечебного воздействия постоянным током на организм человека (гальванизации), а также проведения лекарственного электрофореза. Особенностью методов гальванизации и электрофореза является большая лечебная эффективность, безболезненность процедур, возможность сочетания с другими методами лечебного воздействия. Технические характеристики аппарата: Напряжение питающей сети (В); 220. Потребляемая мощность (ВА); 11. Максимальный ток в цепи пациента при нагрузке 500 Ом (мА); 50±15. Диапазон регулирования тока (мА); 0...50. Коэффициент пульсаций тока в цепи пациента,; не более: 0,5 %. Габаритные размеры (мм); 270х180х100. Масса (кг); 2,5. В комплект поставки аппарат: - Комплект принадлежностей со свинцовыми электродами; - Провода пациента, одинарные и раздвоенные; - Бинт (резиновый) Опционально аппарат может комплектоваться прямоугольными и фигурными углетканевыми электродами, а также одноразовыми десенными, ректальными и вагинальными электродами (требуются специальные токоподводы). | В течении 15 календарных дней с момента подписания договора | 1 | 235 000 | 235 000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 235 000 |

Приложение №1 к объявлению о закупке от 08.12.2020 г.