Приложение №1 к объявлению о закупе от 18.05.2021 г.

| № Лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. тенге | Сумма, тенге | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ваккумная лампа 2.5V, для офтальмоскопов (E15 и Е16) 12.75113.003 Лампа KaWe 12.75113.003 | Основные характеристики: Лампа вакуумная KaWe 12.75113.003 (28947) Лампы совместимы только с оригинальными приборами KaWe | шт. | 2 | 25 000 | 50 000 | В течении 15 календарных после Заключения договора |