Техническая спецификация
	
Наименование закупки: Одноразовые электроды для аппарата проводящего аудиоскрининг "Sentiero Advanced" методом КСВП.

Дополнительное описание лота: Одноразовые электроды для аппарата проводящего аудиоскрининг "Sentiero Advanced" методом КСВП. Самоклеящиеся и биосовместимые электродные подушечки с хорошей проводимостью, сильным сцеплением с кожей, безопасные и надежные. Материал: нетканый материал с проводящим гелем. Без латекса. Соединение: проводной разъем. В упаковке 30 шт. Образец согласовать с заказчиком.

Единица измерения:  Упаковка.

Количество: 20

Срок поставки: с момента заключения договора в течение 15 календарных дней. Образец согласовать с заказчиком.

