Техническая спецификация

Наименование: Профессиональный горизонтальный морозильник

Диапазон выставленной температуры: от -45оС до -10оС.

Объем емкости, не менее: 296 литров

Расположение: горизонтальное

Безопасность: дверной замок

Дисплей: цифровой, отображающий текущую температуру (°C/°F)

Система звуковой и визуальной предупредительный сигнализации: высокая/низкая температура

Поворотные колеса: 4 шт

Внутренняя структура из нетоксичного материала

Габариты ДхГхВ: 1260 х 695 х 890 мм

Электрическое подключение: 1/N/PE 230В - 50 Гц

Срок поставки: 30 календарных дней с момента заключения договора

Адрес поставки: г.Нур-Султан, проспект Абылай-Хана, 30

Количество: 1 – штука

Цена за ед. 1 700 000 тенге

Техникалық ерекшелігі

Атауы: Кәсіби көлденең мұздатқыш

Температура диапазоны: -45оС-тан -10оС-қа дейін.

Сыйымдылық көлемі, кемінде: 296 литр

Орналасуы: көлденең

Қауіпсіздік: есік құлпы

Дисплей: ағымдағы температураны көрсететін сандық (°C / °F)

Дыбыстық және визуалды ескерту дабылы жүйесі: жоғары / төмен температура

Айналмалы дөңгелектер: 4 дана

Уытты емес материалдың ішкі құрылымы

Өлшемдері Дхшхв: 1260 х 695 х 890 мм

Электр байланысы: 1 / N / PE 230В-50Гц

Жеткізу мерзімі: келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн

Жеткізу мекен-жайы: Нұр-сұлтан қаласы, Абылай-Хан даңғылы, 30

Саны: 1-дана

Бірлік бағасы 1 700 000 теңге