| № Лота | Наименование | Техническая спецификация | Количество | Цена за ед. | Сумма | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бактерицидный рециркулятор | Бактерицидный рециркулятор: Работает в присутствии людей. 60-100 кв.метров и более. Три режима работы: Стандартный; Интенсивный; Тихий; - Длина волны – 253,7 НМ - Бактерицидный эффект – 99%. - Уничтожает вирусы, бактерии, споры, грибки и другие патогены. - Мощность лампы 30 Вт. - Свободно очищает помещения до 60 м2 - Тип рециркулятора: закрытый. В корпусе нет засветов, при которых видна УФ лампа – аппарат безопасен для использования в присутствии людей и животных. - Срок службы лампы: до 9000 ч. - Может работать без перерыва 1 год и быть эффективным. При обычном использовании – 3 года. - Производительность при бактерицидной эффективности 99%: 45 м3/ч. При такой скорости аппарат имеет максимальную бактерицидную эффективность и полностью продезинфицирует помещение до 60 м2 за 3 часа. - Материал корпуса: композит, дерево. - Можно крепить к стене и передвигать. | 5 | 89 000 | 445 000 | В течении 15 календарных дней с момента заявки Заказчика |
|  | ИТОГО |  |  |  | 445 000 |  |