Лот №1 
Пинцет хирургический общего назначения ПХ 250*2,5 (П-325)
Пинцет хирургический общего назначения  ПХ 250х2,5– хирургический инструмент, предназначенный для захватывания краев раны и крепкого удержания тканей, в основном кожи.
Технические характеристики:
Материал - нержавеющая сталь;
Общая длина - Длина 250 мм;
Ширина рабочей части - 2,5 мм.

Цена: 2243 тг
Количество: 30 шт

Лот №2
Зажимы артериальные – кровоостанавливающий типа «Москит» изогнутый по плоскости (З-34)
Зажим кровоостанавливающий: общее наименование хирургических зажимов для пережатия кровеносных сосудов с целью временной остановки кровотечения; зажимы кровоостанавливающие имеют рабочие губки с мелкой насечкой и конической наружной поверхностью. Область применения: для гемостаза небольших сосудов при нейрохирургических операциях и в детской практике.
	Тип инструмента
	Медицинский

	Гарантия
	16 мес

	Состояние
	Новое

	Цена 3341 Тг
Количество: 10 шт
	

	
Лот №3
[bookmark: _GoBack]Ножницы с узкими закр.лезв. вертик. изогнутые 175 мм (Н-25)

Описание
Специальное изделие, относящееся к категории медицинских инструментов, представляет собой ножницы медицинские серии Н-25,оснащенные узкими острыми закругленными лезвиями, имеющие вертикально-изогнутую форму. Общая длина изделия 175 миллиметров.
Цена 5000 тенге
Количество 10 штук

Лот №4 
Зажим Кохер прямой № 2 160мм, П-17-373 
[image: Зажим Кохер прямой № 2 160мм, П-17-373 - Магазин реабилитационной техники Rehab-TSR в Москве]
Описание
Инструмент медицинский - зажим Кохер прямой №2, 160 мм (Kocher)
· Предназначен для захватывания кровеносных сосудов и остановки кровотечения
· Длина 160 мм

Цена: 1870 тг 
Количество: 10 штук

Лот №5

Зонд хирургический пуговчатый 2-х стор. 200х2

Описание
Предназначен для исследования каналов, полостей в тканях и органах, а также для введения тампонов в рану и проведения лигатур
Длина 200 мм
Диаметр 2 мм

Цена: 1000 тенге
Количество: 10 штук 
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