Лот №1

Пинцет хирургический общего назначения ПХ 250*2,5 (П-325)

Пинцет хирургический общего назначения  ПХ 250х2,5– хирургический инструмент, предназначенный для захватывания краев раны и крепкого удержания тканей, в основном кожи.

Технические характеристики:

Материал - нержавеющая сталь;

Общая длина - Длина 250 мм;

Ширина рабочей части - 2,5 мм.

Цена: 2243 тг

Количество: 30 шт

Лот №2

Зажимы артериальные – кровоостанавливающий типа «Москит» изогнутый по плоскости (З-34)

Зажим кровоостанавливающий: общее наименование хирургических зажимов для пережатия кровеносных сосудов с целью временной остановки кровотечения; зажимы кровоостанавливающие имеют рабочие губки с мелкой насечкой и конической наружной поверхностью. Область применения: для гемостаза небольших сосудов при нейрохирургических операциях и в детской практике.

| Тип инструмента | Медицинский |
| --- | --- |
| Гарантия | 16 мес |
| Состояние | Новое |
| Цена 3341 Тг Количество: 10 шт |  |
| Лот №3 # Ножницы с узкими закр.лезв. вертик. изогнутые 175 мм (Н-25) Описание Специальное изделие, относящееся к категории медицинских инструментов, представляет собой ножницы медицинские серии Н-25,оснащенные узкими острыми закругленными лезвиями, имеющие вертикально-изогнутую форму. Общая длина изделия 175 миллиметров. Цена 5000 тенге Количество 10 штук # Лот №4 # Зажим Кохер прямой № 2 160мм, П-17-373 Описание # Инструмент медицинский - зажим Кохер прямой №2, 160 мм (Kocher) - Предназначен для захватывания кровеносных сосудов и остановки кровотечения - Длина 160 мм # Цена: 1870 тг # Количество: 10 штук # Лот №5 # Зонд хирургический пуговчатый 2-х стор. 200х2 # Описание # Предназначен для исследования каналов, полостей в тканях и органах, а также для введения тампонов в рану и проведения лигатур # Длина 200 мм # Диаметр 2 мм # Цена: 1000 тенге # Количество: 10 штук |  |