Приложение №1 к объявлению о закупе от 20.01.2021 г.

| № Лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. тенге | Сумма, тенге | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Электрод дефибрилляционный CPR Stat-padz с датчиком контроля качества непрямого массажа сердца для автоматического дефибриллятора AED Plus и дефибриллятора-монитора R Series | Область применения: Предназначены для клинических целей (дефибрилляции) при оказании первой помощи при внезапной остановке сердца. Комплектация: вместе с электродами поставляется набор одноразовых принадлежностей для оказания первой помощи (маска для искусственных вдохов, ножницы, бритвенный станок, салфетки влажная и сухая, перчатки) Гарантийный срок, не менее: 5 лет | шт. | 1 | 95 000 | 95 000 | В течении 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика |

20.01.2021 ж. сатып алу туралы хабарландыруға №1 қосымша

| Лот № | Атауы | Техническая сипаттамасы | Өлш. бір. | Саны | Бірлігі үшін құны, теңге | Сомасы, теңге | Жеткізу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматты AED Plus дефибрилляторы мен R Series дефибрилляторы үшін жанама жүрек массажының сапасын бақылау сенсоры бар дефибрилляциялық CPR Stat-padz электродтары | Қолдану саласы: Жүрек кенеттен тоқтаған кезде алғашқы көмек көрсету кезінде клиникалық мақсаттарға (дефибрилляция) арналған. Жинақтау: электродтармен бірге алғашқы көмек көрсетуге арналған бір реттік керек-жарақтар жиынтығы (жасанды дем алуға арналған маска, қайшы, ұстара, дымқыл және құрғақ майлықтар, қолғаптар) Кепілдік мерзімі: 5 жылдан кем емес | дана | 1 | 95 000 | 95 000 | Тапсырыс берушіден өтінімді алғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде |