## Лист1
часы процедурные ПЧ-3 представляет собой сбалансированные пружинные часы с электрическим звуковым сигналом окончания процедур, для подачи которого в корпусе часов вмонтировано электрическое устройство, включаемое касание конца минутной стрелки к специальным контактным штырькам, вставленным в отверстие на кольце циферблата. Применяются в лечебных учреждениях при отпуске физиеотерапевтических и других процеду, требующих контроля времени. Технические характеристики: 1. Питание от сети переменного тока; 2. Напряжением, В. 220 Частотой , Гц. 50; 3. Мощность, потребляемая из сети, ВА, не более 5; 4. Количество одновременно дозируемых процедур 10; 5. интервал подачи каждого звукового сигнала в пределах, мин. 1-60; 6. Продолжительность действия часов от полной заводки пружины, час, не менее 36; 7. габаритные размеры, мм 181*170*66; 8. Масса, кг., не более 2
Количество - 2 шт
цена за единицу- 56000 тг