## Лист1
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен «Медициналық бұйымдар» тауарларын сатып алуды өткізу туралы 2023 жылғы 31 тамыздағы хабарландыруға №1 қосымша
Приложение №1 к объявлению о проведении закупа товаров «Медицинские изделия» способом запроса ценовых предложений от 31.08.2023 г.
Сатып алынатын тауарлардың тізімі / Перечень закупаемых товаров
№ | Торговое наименование | Техническая спецификация | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки товара | Место поставки товара
1 | Контрольный материал 3-Diff Control | Контрольный материал с известным содержанием аналитов для оценки результатов, полученных на анализаторах ВМ НЕМ3 с 3- уровневой дифференцировкой лейкоцитарной формулы. Наличие присвоенных значений для гематологических анализаторов ВМ НЕМ3. Стабильность вскрытого флакона сохраняется до окончания срока годности при хранении при температуре 2-8°C Значения предоставлены для методов импендансного (WIC) и оптического (WOC и NOC) анализа лейкоцитов. Упаковка содержит 3 уровня контролей: нормальный Control N, низкий Control L, высокий Control H. Каждый флакон содержит 3 мл контрольной крови. Упаковка 3х3мл. | штука | 2 | 270000 | 540000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | г. Астана, проспект Абылай хана, 30
ИТОГО | [5 empty] | 540000